ИНСТРУКЦИЯ №01 -ПБ

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ

МБОО ДО «ЗОЛ им. Ю.А. Гагарина» Михайловского района Алтайского края

- Общие требования

  - Настоящая инструкция составлена в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности РФ ППБ-01-03 и является обязательным документом номенклатуры документов по охране труда в оздоровительном лагере.

1.2 Все работники допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы должны проходить дополнительное обучение в соответствии с порядком установленным руководителем.

1 .ЗПротивопожарный инструктаж проводится в сроки проведения инструктажа по технике безопасности с регистрацией в журнале инструктажей по охране труда для работников лагеря.

1,4Лица, виновные в нарушении Инструкции о мерах пожарной безопасности несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

- Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

- Во всех помещениях на видных местах должны быть размещены таблички с телефоном пожарного вызова (01), также таблички с фамилиями ответственных за противопожарное состояние помещения.

- На каждом этаже, на видном месте должен быть вывешен план эвакуации оздоровительного лагеря при пожаре. На плане эвакуации должны быть обозначены места расположения первичных средств огнетушения. План эвакуации должны быть согласованы с органами Госпожнадзора.

- На	территории учреждения должны быть указаны места сбора отходов и мусора и таблички, запрещающие разводить костры или сжигать мусор. Отходы горючих материалов, опавшую листву и сухую траву следует регулярно убирать или вывозить с территории.

- Помещения здания должны содержаться в чистоте. Загромождение проходов, эвакуационных путей не допускается. Эвакуационные входы допускается запирать только из нутрии на легко закрывающиеся запоры, задвижки.

  - Запасные выходы должны быть оборудованы световым указателем (светящиеся буквы, надписи на зелёном фоне). На стенах коридора должны быть указатели расположения запасных выходов.

  - Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещёнными в шкафы, которые пломбируются.

  - В помещениях должны иметься средства первичного тушения огня (огнетушителей из расчёта 2 шт на 50 кв.м, площади помещения). В коридорах длинной 20м и более, необходимо иметь 2 огнетушителя (по концам коридора)

  - Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственно воздействие отопительных и нагревательных приборов.

  - При загорании электропроводки до её обесточивания применять только углекислотные или порошковые огнетушители.

2.10 Электросветильники должны быть закрыты колпаками.

2.11 По окончании работы работники лагеря должны тщательно осмотреть помещение и закрыть его, обесточив сеть.

  - Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключить до приведения их в пожаробезопасное состояние.

3. З3. Запрещается

  - Разводить костры, сжигать мусор на территории лагеря

  - Курить в помещениях учреждения

  - Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и др. материалы

  - Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов

  - Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы

  - Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители.

  - Проводить огневые, электросварочные и др. виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей

С иС инструкцией ознакомлены:

«	«_____»	20 г.